## 河川水質
■令和２年度河川等水質調査結果（単位：㎎/L（pH以外）
河川 | 項目 | 4 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 年平均値 |  | 環境基準値
境川A地点 | ｐＨ |  | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 8 | 8.125 |  | 6.5～8.5
| ＳＳ |  | 6.8 | 18.8 | 4 | 2.4 | 8 |  | 50mg/ℓ以下
| ＢＯＤ |  | 3.4 | 5.3 | 1.9 | 2.3 | 3.4 |  | 環境目標値
[7 empty] | (75％水質値) |  | ５㎎/ℓ以下
| ＤＯ |  | 6.6 | 11.9 | 7.7 | 9.1 | 8.825 |  | 5mg/ℓ以上
| 全窒素 |  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.15 |  | 設定なし
| 全りん |  | 0.26 | 0.49 | 0.17 | 0.11 | 0.2575 |  | 設定なし
境川B地点 | ｐＨ |  | 7.6 | 8 | 7.5 | 8.3 | 7.85 |  | 6.5～8.5
| ＳＳ |  | 6.6 | 33.7 | 4.5 | 9.1 | 13.475 |  | 50mg/ℓ以下
| ＢＯＤ |  | 4.2 | 6.8 | 2.1 | 11.5 | 6.8 |  | 環境目標値
[7 empty] | (75％水質値) |  | ５㎎/ℓ以下
| ＤＯ |  | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 14.4 | 9.275 |  | 5mg/ℓ以上
| 全窒素 |  | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 2.825 |  | 設定なし
| 全りん |  | 0.35 | 0.49 | 0.19 | 0.26 | 0.3225 |  | 設定なし
猫実川 | ｐＨ |  | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 7.925 |  | 6.5～8.5
| ＳＳ |  | 2.2 | 8.7 | 4.5 | 1.6 | 4.25 |  | 設定なし
| ＢＯＤ |  | 4 | 9.5 | 2.3 | 3.7 | 4 |  | 環境目標値
[7 empty] | (75％水質値) |  | １０㎎/ℓ以下
| ＤＯ |  | 6.1 | 14.5 | 6.7 | 7.3 | 8.65 |  | 2mg/ℓ以上
| 全窒素 |  | 2 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |  | 設定なし
| 全りん |  | 0.81 | 0.66 | 0.69 | 0.97 | 0.7825 |  | 設定なし
堀江川 | ｐＨ |  | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.8 |  | 6.5～8.5
| ＳＳ |  | 4 | 6.5 | 2.4 | 3.3 | 4.05 |  | 設定なし
| ＢＯＤ |  | 3.4 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 3.9 |  | 環境目標値
[7 empty] | (75％水質値) |  | １０㎎/ℓ以下
| ＤＯ |  | 8.2 | 8.9 | 4.8 | 10.1 | 8 |  | 2mg/ℓ以上
| 全窒素 |  | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 2.025 |  | 設定なし
| 全りん |  | 0.38 | 0.75 | 1 | 0.39 | 0.63 |  | 設定なし
見明川 | ｐＨ |  | 7.8 | 8.2 | 7.3 | 8 | 7.825 |  | 6.5～8.5
| ＳＳ |  | 6.2 | 12.3 | 24.7 | 4.5 | 11.925 |  | 50mg/ℓ以下
| ＢＯＤ |  | 2.9 | 4 | 7.5 | 2.7 | 4 |  | 環境目標値
[7 empty] | (75％水質値) |  | ５㎎/ℓ以下
| ＤＯ |  | 8.5 | 8.3 | 10.8 | 10 | 9.4 |  | 5mg/ℓ以上
| 全窒素 |  | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 2.2 |  | 設定なし
| 全りん |  | 0.16 | 0.19 | 0.63 | 0.16 | 0.285 |  | 設定なし
■河川等水質調査結果
ｐＨ | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2
境川A | 7.84 | 7.72 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.85 | 7.875 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.1
境川B | 7.6 | 7.57 | 7.6833 | 7.5083 | 7.55 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.925 | 7.775 | 7.725 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9
猫実川 | 7.79 | 7.8 | 7.55 | 7.6 | 7.6583 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.55 | 7.775 | 7.375 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9
堀江川 | 7.51 | 7.39 | 7.3542 | 7.5583 | 7.4417 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.775 | 7.7 | 7.35 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8
見明川 | 7.73 | 7.68 | 7.5667 | 7.6917 | 7.6333 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.625 | 7.7 | 7.375 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8
ＢＯＤ | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2
境川A | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 5.1 | 5.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 3.4
境川B | 3 | 5.1 | 10 | 7.8 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3 | 7.8 | 6.9 | 3.5 | 1.9 | 5.9 | 4 | 6.8
猫実川 | 9.8 | 14.6 | 8.2 | 6.2 | 6.8 | 2.4 | 3.7 | 9.7 | 5.8 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 4
堀江川 | 12 | 25.6 | 14.7 | 12.8 | 10.9 | 6 | 7 | 8 | 5.5 | 5 | 3.6 | 4 | 3.1 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 3.8
見明川 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 2.125 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 4
ＳＳ | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2
境川A | 6 | 5.09 | 2.9 | 4.8 | 3.4 | 5.6 | 4.6 | 11.5 | 5.5 | 2.825 | 4.9 | 4.3 | 9.8 | 9.2 | 5.8 | 7.7 | 8
境川B | 8.9 | 8.51 | 9.45 | 9.1167 | 7.6833 | 9.7 | 11 | 18.8 | 6.2 | 7.175 | 9.575 | 14.1 | 9.2 | 8.9 | 10.2 | 8.3 | 13.5
猫実川 | 3.6 | 3.94 | 2.0833 | 3.8167 | 5.1833 | 3.9 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 2.05 | 1.925 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 3 | 4.3
堀江川 | 5.9 | 5.78 | 3.6333 | 7.3 | 5.175 | 4.8 | 20 | 6.8 | 3.6 | 5 | 2.725 | 6.4 | 4.9 | 4.1 | 5.4 | 3.2 | 4.1
見明川 | 8.1 | 5.48 | 8.975 | 7.8667 | 8.65 | 9.4 | 17 | 9.2 | 6 | 7.275 | 10.8 | 7.4 | 8.9 | 7.5 | 5.3 | 8.5 | 11.9
全窒素 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2
境川A | 2.23 | 1.7 | 1.53 | 1.58 | 1.4 | 1.96 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.575 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 1.2
境川B | 3.21 | 2.57 | 2.4058 | 3.9108 | 2.865 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 2.8
猫実川 | 3.56 | 3.04 | 2.6958 | 3.5825 | 2.7408 | 2.48 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.15 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2
堀江川 | 7.23 | 4.77 | 4.8467 | 5.1858 | 3.3633 | 3.63 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.925 | 1.575 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2
見明川 | 2.65 | 2.03 | 2.1258 | 2.8733 | 2.2758 | 2.39 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 2.15 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.2
全りん | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2
境川A | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.2625 | 0.2675 | 0.35 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.26
境川B | 0.22 | 0.28 | 0.39083 | 0.4475 | 0.36333 | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.14 | 0.2475 | 0.36 | 0.327 | 0.22 | 0.17 | 0.3 | 0.22 | 0.32
猫実川 | 1.38 | 1.66 | 1.5275 | 1.065 | 1.6017 | 0.8 | 0.97 | 1.59 | 0.98 | 1.0975 | 1.2475 | 1.075 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.78
堀江川 | 1.12 | 1.22 | 1.1617 | 0.97083 | 0.80417 | 0.78 | 0.65 | 1.1 | 0.69 | 0.465 | 0.405 | 0.37 | 0.38 | 0.64 | 0.56 | 0.71 | 0.63
見明川 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14575 | 0.145 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.1375 | 0.1475 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.29
ＤＯ | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2
境川A | 7.6 | 7.08 | 6.6 | 7.6 | 6 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 7.55 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 9 | 8.8
境川B | 8.3 | 9.37 | 9.0833 | 7.1167 | 6.3333 | 7.4 | 8.1 | 6.8 | 8.7 | 13.975 | 8.25 | 10.625 | 7.8 | 8.6 | 10.8 | 10.4 | 9.3
猫実川 | 3.4 | 1.81 | 1.6 | 4.05 | 3.5583 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 7.8 | 4.825 | 5.775 | 5.8 | 7.5 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 8.7
堀江川 | 2.5 | 2.48 | 2.625 | 4.05 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 8.65 | 7.825 | 7.1 | 8.4 | 9.7 | 6.9 | 5.5 | 8
見明川 | 8.3 | 9.13 | 8.525 | 7.6583 | 8.7667 | 7.9 | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 9.725 | 9.15 | 9.475 | 9.5 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 9.4