## 計算式なし
別紙１ 計算表
【劣化診断調査】 |  |  |  | ※消費税込み
チェック | 調査箇所 |  |  | 調査費 （円）
Ⅰ. 建物の計画修繕調査に要する経費
１．屋根防水
|  | ①屋上防水（保護） | 屋上、塔屋、ルーフバルコニー
|  | ②屋上防水（露出） | 屋上、塔屋
|  | ③傾斜屋根 | 屋根
|  | ④庇・笠木等防水 | 庇天端、笠木天端、パラペット天端・アゴ、架台天端等
２．床防水
|  | ①バルコニー床防水 | バルコニーの床（側溝、幅木を含む）
|  | ②開放廊下・階段等床防水 | 開放廊下・階段の床（側溝、幅木を含む）
３．外壁塗装等
|  | ①コンクリート補修 | 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天（上げ裏）、庇等（コンクリート、モルタル部分）
|  | ②外壁塗装 | 外壁、手すり壁等
|  | ③軒天塗装 | 開放廊下・階段、バルコニー等の軒天（上げ裏）部分
|  | ④タイル張補修 | 外壁・手すり壁等
|  | ⑤シーリング | 外壁目地、建具周り、スリープ周り、部材接合部等
４．鉄部塗装等
|  | ①鉄部塗装（雨掛かり部分） | （鋼製）開放廊下・階段、バルコニーの手すり （鋼製）屋上フェンス、設備機器、立て樋・支持金物、架台、避難ハッチ、マンホール蓋、隔て板枠、物干金物等、屋外鉄骨階段
|  | ②鉄部塗装（非雨掛かり部分） | （鋼製）住戸玄関ドア （鋼製）共用部分ドア、メーターボックス扉、手すり、照明器具、設備機器、配電盤類、屋内消火栓箱等
|  | ③非鉄部塗装 | （アルミ製・ステンレス製等）サッシ、面格子、ドア、手すり、避難ハッチ、換気口等 （ボード、樹脂、木製等）隔て板・エアコンスリーブ・雨樋等
５．建具・金物等
|  | ①建具関係 | 住戸玄関ドア、共用部分ドア、自動ドア 窓サッシ、面格子、網戸、シャッター
|  | ②手すり | 開放廊下・階段、バルコニーの手すり、防風スクリーン
|  | ③屋外鉄骨階段 | 屋外鉄骨階段
|  | ④金物類 （集合郵便受等） | 集合郵便受、掲示板、宅配ロッカー等 笠木、架台、マンホール蓋、階段ノンスリップ、避難ハッチ、タラップ、排水金物、室名札、立て樋・支持金物、隔て板、物干金物、スリーブキャップ等 屋上フェンス等
|  | ⑤金物類（メーターボックス扉等） | メーターボックスの扉、パイプスペースの扉等
６．共用内部
|  | ①共用内部 | 管理員室、集会室、内部廊下、内部階段等の壁、床、天井 エントランスホール、エレベーターホールの壁、床、天井
Ⅱ. 設備の計画修繕調査に要する経費
７．給水設備
|  | ①給水管 | 屋内共用給水管、屋外共用給水管
|  | ②貯水槽 | 受水槽、高置水槽
|  | ③給水ポンプ | 揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、直結増圧ポンプ
８．排水設備
|  | ①排水管 | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管
|  | ②排水ポンプ | 排水ポンプ
９．ガス設備
|  | ①ガス管 | 屋外埋没部ガス管、屋内共用ガス管
１０．空調・換気設備等
|  | ①空調設備 | 管理室、集会室等のエアコン
|  | ②換気設備 | 管理員室、集会室、機械室、電気室等の換気扇、ダクト類、換気口、換気ガラリ
１１．電灯設備等
|  | ①電灯設備 | 共用廊下・エントランスホール等の照明器具、配線器具、非常照明、避難口・通路誘導灯、外灯等
|  | ②配電盤類 | 配電盤・プルボックス等
|  | ③幹線設備 | 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等
|  | ④避雷針設備 | 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等
|  | ⑤自家発電設備 | 発電設備
１２．情報・通信設備
|  | ①電話設備 | 電話配線盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等
|  | ②テレビ共聴設備 | アンテナ、増幅器、分配器等 ※同軸ケーブルを除く
|  | ③インターネット設備 | 住棟内ネットワーク
|  | ④インターフォン設備等 | インターフォン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等
１３．消防用設備
|  | ①屋内消火栓設備 | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類、屋内消火栓箱等
|  | ②自動火災報知設備 | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、中継器、受信器等
|  | ③連結送水管設備 | 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等
１４．昇降機設備
|  | ①昇降機 | カゴ内装、扉、三方枠等、全構成機器
|  | (a)上記合計 | (ｂ)その他（アンケート調査費、報告書作成費、諸経費等）
| （ |  | 円) ＋ ( | 円)
|  | 補助対象経費（a＋ｂ） | 交付申請額（千円未満切り捨て、上限80万円）
| （ |  | 円) × 1/3 ⇒ （ | 円）
【長期修繕計画の作成】
|  | 補助対象経費 | 交付申請額（千円未満切り捨て、上限80万円）
| （ |  | 円) × 1/3 ⇒ （ | 円）

## 計算式入り
別紙１ 計算表
【劣化診断調査】 |  |  |  |  | ※消費税込み
チェック | 調査箇所 |  |  |  | 調査費 （円）
Ⅰ. 建物の計画修繕調査に要する経費
| １．屋根防水 |  |  |  | 0
|  | ①屋上防水（保護） | 屋上、塔屋、ルーフバルコニー
|  | ②屋上防水（露出） | 屋上、塔屋
|  | ③傾斜屋根 | 屋根
|  | ④庇・笠木等防水 | 庇天端、笠木天端、パラペット天端・アゴ、架台天端等
| ２．床防水 |  |  |  | 0
|  | ①バルコニー床防水 | バルコニーの床（側溝、幅木を含む）
|  | ②開放廊下・階段等床防水 | 開放廊下・階段の床（側溝、幅木を含む）
| ３．外壁塗装等 |  |  |  | 0
|  | ①コンクリート補修 | 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天（上げ裏）、庇等（コンクリート、モルタル部分）
|  | ②外壁塗装 | 外壁、手すり壁等
|  | ③軒天塗装 | 開放廊下・階段、バルコニー等の軒天（上げ裏）部分
|  | ④タイル張補修 | 外壁・手すり壁等
|  | ⑤シーリング | 外壁目地、建具周り、スリープ周り、部材接合部等
| ４．鉄部塗装等 |  |  |  | 0
|  | ①鉄部塗装（雨掛かり部分） | （鋼製）開放廊下・階段、バルコニーの手すり （鋼製）屋上フェンス、設備機器、立て樋・支持金物、架台、避難ハッチ、マンホール蓋、隔て板枠、物干金物等、屋外鉄骨階段
|  | ②鉄部塗装（非雨掛かり部分） | （鋼製）住戸玄関ドア （鋼製）共用部分ドア、メーターボックス扉、手すり、照明器具、設備機器、配電盤類、屋内消火栓箱等
|  | ③非鉄部塗装 | （アルミ製・ステンレス製等）サッシ、面格子、ドア、手すり、避難ハッチ、換気口等 （ボード、樹脂、木製等）隔て板・エアコンスリーブ・雨樋等
| ５．建具・金物等 |  |  |  | 0
|  | ①建具関係 | 住戸玄関ドア、共用部分ドア、自動ドア 窓サッシ、面格子、網戸、シャッター
|  | ②手すり | 開放廊下・階段、バルコニーの手すり、防風スクリーン
|  | ③屋外鉄骨階段 | 屋外鉄骨階段
|  | ④金物類 （集合郵便受等） | 集合郵便受、掲示板、宅配ロッカー等 笠木、架台、マンホール蓋、階段ノンスリップ、避難ハッチ、タラップ、排水金物、室名札、立て樋・支持金物、隔て板、物干金物、スリーブキャップ等 屋上フェンス等
|  | ⑤金物類（メーターボックス扉等） | メーターボックスの扉、パイプスペースの扉等
| ６．共用内部 |  |  |  | 0
|  | ①共用内部 | 管理員室、集会室、内部廊下、内部階段等の壁、床、天井 エントランスホール、エレベーターホールの壁、床、天井
Ⅱ. 設備の計画修繕調査に要する経費
| ７．給水設備 |  |  |  | 0
|  | ①給水管 | 屋内共用給水管、屋外共用給水管
|  | ②貯水槽 | 受水槽、高置水槽
|  | ③給水ポンプ | 揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、直結増圧ポンプ
| ８．排水設備 |  |  |  | 0
|  | ①排水管 | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管
|  | ②排水ポンプ | 排水ポンプ
| ９．ガス設備 |  |  |  | 0
|  | ①ガス管 | 屋外埋没部ガス管、屋内共用ガス管
| １０．空調・換気設備等 |  |  |  | 0
|  | ①空調設備 | 管理室、集会室等のエアコン
|  | ②換気設備 | 管理員室、集会室、機械室、電気室等の換気扇、ダクト類、換気口、換気ガラリ
| １１．電灯設備等 |  |  |  | 0
|  | ①電灯設備 | 共用廊下・エントランスホール等の照明器具、配線器具、非常照明、避難口・通路誘導灯、外灯等
|  | ②配電盤類 | 配電盤・プルボックス等
|  | ③幹線設備 | 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等
|  | ④避雷針設備 | 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等
|  | ⑤自家発電設備 | 発電設備
| １２．情報・通信設備 |  |  |  | 0
|  | ①電話設備 | 電話配線盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等
|  | ②テレビ共聴設備 | アンテナ、増幅器、分配器等 ※同軸ケーブルを除く
|  | ③インターネット設備 | 住棟内ネットワーク
|  | ④インターフォン設備等 | インターフォン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等
| １３．消防用設備 |  |  |  | 0
|  | ①屋内消火栓設備 | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類、屋内消火栓箱等
|  | ②自動火災報知設備 | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、中継器、受信器等
|  | ③連結送水管設備 | 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等
| １４．昇降機設備 |  |  |  | 0
|  | ①昇降機 | カゴ内装、扉、三方枠等、全構成機器
|  | (a)上記合計 | (ｂ)その他（アンケート調査費、報告書作成費、諸経費等）
| （ | 0 | 円) ＋ ( |  | 円)
|  | 補助対象経費（a＋ｂ） | 交付申請額（千円未満切り捨て、上限80万円）
| （ | 0 | 円) × 1/3 ⇒ （ | 0 | 円）
【長期修繕計画の作成】
|  | 補助対象経費 | 交付申請額（千円未満切り捨て、上限80万円）
| （ |  | 円) × 1/3 ⇒ （ | 0 | 円）