　　　　　　　　　　の消防計画（小規模）

令和　　年　　月　　日作成

統括防火管理（該当・非該当）

１　目的と適用範囲

この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、この計画で定めたことは、　　　　　　　　　　に勤務し、出入するすべての者が守らなければならない。

２　自衛消防組織の編成及び任務等

	自衛消防隊長

（　　　　　　）
	全体の状況の把握、指示

	通報連絡担当

（　　　　　）

（　　　　　）
	（１）非常ベルを鳴らす。

（２）消防機関（１１９）へ通報する。

（３）到着した消防隊への情報提供及び関係先への連絡にあたる。



	初期消火担当

（　　　　　）

（　　　　　）
	（1） 消火器を活用して初期消火を実施。

（2） 天井に燃え移ったら初期消火を中止、室内の火災の時にはドア、窓

は出来る限り閉めて避難すること。



	避難誘導担当

（　　　　　）

（　　　　　）
	（1） 逃げ遅れた者がどこにいるか把握し、火災箇所・煙をなるべく避けて避難口まで、誘導し最終避難場所まで誘導すること。

（2） 避難誘導は大声で簡潔に行うこと。

（3） 避難誘導後の点呼及び報告

（4） その他




※　兼任可

３　火災予防上の自主検査

1 日常における検査（別紙１により点検：毎日終業時）担当者　　　　.
2 定期的に行う検査（別紙２、別紙３により　　月、　　月／年２回以上）担当者　　　　.　
3 検査担当者から報告を受けた不備欠陥箇所の改修は、　　　　　　が実施する。
4 消防設備の作動に影響の出る工事や、火気を使用する工事、危険物品の持込みを行う場合、「工事中の消防計画」を消防本部に提出する。（２部）

４　消防用設備等の点検

　①　消防用設備等の機器点検は６ヶ月ごとに行い、総合点検は年１回実施する。

2 点検結果は防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を作成し、改修す

る。

3 点検結果の記録は　　　　　　に保存する。

4 点検以外で、不備を発見した時は予算措置をして改修する。

5 消防用設備等の点検は、　　　　　　　　　　　　　　に委託する。

（住所　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　）

6 消防用設備等点検結果報告書については　　　年に１回消防本部に総合点検時のものを
提出する。（２部）

５　地震対策

1 防火管理者は、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒落下し、避難上支障を生ずる虞

がないか日頃から確認し、被害防止に努める。

2 地震時、防火管理者又は職員は身近にある火気設備器具の使用を停止する。

3 地震時には出入り口を開放する。

4 避難にあたっては、身の安全を確保したのち、安全な場所へ避難させる。

６　訓練

　①　訓練

	訓練\種別
	訓練内容（概要）
	実施時期

	総合訓練
	消火・通報・避難誘導を連携して行う訓練及び地震に備えた訓練
	月

	部分訓練
	消火・通報・避難誘導を個別に行う訓練
	月


（消防法では消火・誘導訓練については年　　回以上通報訓練は年１回以上の実施が義務付けられている。）

②　訓練を実施する場合は、事前に消防機関に「自衛消防訓練通知書」を提出する。（２部）
７　その他

1 消防計画の作成（変更）届の提出（２部）

2 防火管理者の選任（解任）届出書の提出（２部）

3 収容人員をチェックし、常時収容人員を把握する。

4 カーテン、暗幕、布製ブラインド、アコーディオンカーテン、展示用合板、じゅうたん等は防炎製品または、防炎処理加工をして使用すること。

（特定用途部分と12項ロ部分に該当します。）
　
８　休日夜間の無人時の緊急連絡先（　　　　　　）

電話　　　　　　　　　　　　.
９　避難経路図

・簡単な平面図とし、避難経路を矢印で明記し、事務室等に掲示しておくことが必要です。

・災害時の最寄り指定避難場所までの、経路図も記載しておくこと。

別表１　　　　　　　自主検査票（日常）　　　　　　　月

※　該当しない項目については斜線して下さい。　　　　検査実施者　　　　　　　　　.
	日
	検　　　　査　　　　項　　　　目

	
	避難通路等の物品の有無
	ガス器具ホースの老化・損傷
	電気器具配線の老化・損傷
	火気設備器具の異常及び周辺の可燃物の状況
	吸殻の処理
	倉庫等の施錠確認
	終業時の火気の確認
	消防設備の外観の破損・操作不具合
	ゴミ・ダンボール等の管理
	防火シャッター･防火戸の作動不良



	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１０
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１３
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１４
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１５
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１６
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１７
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１８
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１９
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２０
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２３
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２４
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２５
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２６
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２７
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２８
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２９
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３０
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（備考）検査を実施し良ければ○、不備のある場合は×、

即時改修した場合は eq \o\ac(○,×)。

不備欠陥がある場合には、防火管理者に報告するもの。
	防火管理者確認


別表２　　　　　　　　　　　自主検査票（定期）
※　該当しない項目については斜線して下さい。
	実　施　項　目　及　び　確　認　箇　所
	確認結果

	建物構造
	
	柱・はり・壁・床
コンクリートに欠損･ひび割れ・脱落・風化等はないか。
	

	
	(2)


	天井
仕上げ材に剥落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。
	

	
	(3)


	窓枠・サッシ・ガラス
窓枠サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれるおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等はないか。
	

	
	(4)

　
	外壁・ひさし
貼石・タイル・モルタル等の仕上げ材に剥落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。
	

	避難施設
	(1)
	避難通路
1 避難通路の幅員が確保されているか。
2 避難上支障となる物品等を置いていないか。
	

	
	
	   階段
階段室に物品が置かれていないか。
	

	
	(3)
	避難階の避難口
1  扉の開放方向は避難上支障がないか。
2  避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
3  避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の  障害物はないか。
	

	火気設備器具
	(1)
	厨房設備
1 可燃物品からの保有距離は適正か。
2 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
3 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
	

	
	(2)
	ストーブ等
1 自動消火装置は適正に機能するか。
2 火気周囲は整理整頓されているか。
3 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
	

	電気設備
	
	電気器具
1 コードに亀裂、老化、損傷はないか。
2 たこ足接続を行っていないか。
3 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
	

	その他
	
	
	

	検査実施者氏名
	検査実施日
	検査実施者氏名
	検査実施日
	防火管理者確認

	構造関係　　　　.

避難関係　　　　.
	年　月　日
年　月　日
	火気設備器具　　　　.

その他　　　　　　.
	年　月　日
年　月　日
	


（備考）検査を実施し良ければ○、不備のある場合は×、即時改修した場合は eq \o\ac(○,×)。
不備欠陥がある場合には、防火管理者に報告するもの。
別表３　　　　　　　消防用設備等自主点検チェック票（法定点検と時期を分けて実施）
※設置していない消防用設備は、斜線を引くこと。
	実施設備
	確認箇所
	点検結果

	消　　火　　器
（　年　月　日）
	（１）設置場所においてあるか。
	

	
	（２）消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
	

	
	（３）安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していなか。
	

	
	（４）ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
	

	
	（５）圧力計が指示範囲にあるか。
	

	屋内消火栓設備
（　年　月　日）
	（１）使用上の障害となる物品はないか。
	

	
	（２）消火栓扉は確実に開閉できるか。
	

	
	（３）ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はない
か。
	

	
	（４）表示灯は点灯しているか。
	

	自動火災報知設備
（　年　月　日）
	（１）表示灯は点灯しているか。
	

	
	（２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
	

	
	（３）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
	

	
	（４）感知機の破損、変形、脱落はないか。
	

	避難器具
（　年　月　日）
	（１）避難に際し、容易に接近できるか。
	

	
	（２）格納場所付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていなか。
	

	
	（３）開口部付近に書棚、展示台が置かれ、開口部をふさいでいないか。
	

	
	（４）降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。
	

	
	（５）標識に変形、脱落、汚損はないか。
	

	誘導灯
（　年　月　日）
	（１）改築等により、設置位置が不適正になっていない
か。
	

	
	（２）誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等が
あって、視認障害となっていないか。
	

	
	（３）外箱及び表示面は、変形、損傷、汚損がなく、かつ
適正な取り付け状態か。
	

	
	（４）不点灯、ちらつき等がないか。
	

	備考
	
	

	検査実施者氏名
	防火管理者確認

	
	


１０　防火管理業務の委託について（該当・非該当）

　１　防火管理業務の委託状況は次の表のとおりとする。
　２　受託者は受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告する。

　３　受託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。
	対象物名称
	株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

	管理権原者
	代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

	防火管理者
	総務部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　印　　　　　　　　

	委　託　者　の　氏　名　及　び　住　所

	氏　名
　　　

住　所

電　話

（講習等）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理株式会社

	
	　　　　市　　　　町　　　　丁目　　　　　番　　　　号

	
	　　　　　　（　　　　　　）

	
	○　○　○

	受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法
	常
駐

方
式
	範

囲
	□火気使用箇所の点検監視業務

□避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

□火災が発生した場合の初動措置

□初期消火　□通報連絡　□避難誘導　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□周囲の可燃物の管理

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方

法
	常駐場所
常駐人員
委託する防火対象物の範囲
委託する時間帯
	

	
	巡
回

方
式
	範

囲


	□巡回による火気使用箇所の点検監視業務

□火災が発生した場合の初動措置

□初期消火　□通報連絡　□避難誘導　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□周囲の可燃物の管理

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方

法
	巡回回数
常巡回人員
委託する防火対象物の区域
委託する時間帯
	

	
	遠
隔
移
報
方
式
	範

囲
	□火災異常の遠隔監視及び現場確認業務

□火災が発生した場合の初動措置

□初期消火　□通報連絡　□避難誘導　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□周囲の可燃物の管理

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方

法
	現場確認要員の待機場所
到着所要時間
委託する防火対象物の区域
委託する時間帯
	























PAGE  
3

