様式―３

|  | 地質分析（濃度）結果証明書 年 月 日 様 発行番号 分析機関名 代 表 者 所 在 地 電話番号 計量証明事業者の登録番号 環境計量士 年 月 日に依頼のあった検体について、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により 検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。 （検体区分 ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 計量の対象 単 位 | 測定値 | 定量 下限値 | 基準値 | 測 定 方 法 |  |
|  | カ ド ミ ウ ム | mg/ｌ |  |  | 0.01 | 日本産業規格 K0102 55 |  |
|  | 全 シ ア ン | mg/ｌ |  |  | 不検出 | 日本産業規格 K0102 38（38.1.1の方法を除く） |  |
|  | りん 有 機 燐 | mg/ｌ |  |  | 不検出 | 昭和49. 環告第64号付表 1 日本産業規格 K0102 31.1のガスクロマトグラフ法以外のもの |  |
|  | 鉛 | mg/ｌ |  |  | 0.01 | 日本産業規格 K0102 54 |  |
|  | 六 価 ク ロ ム | mg/ｌ |  |  | 0.05 | 日本産業規格 K0102 65.2 |  |
|  | 砒 素 | mg/ｌ |  |  | 0.01 | 日本産業規格 K0102 61 |  |
|  | 総 水 銀 | mg/ｌ |  |  | 0.0005 | 昭和46. 環告第59号付表2 |  |
|  | アルキル水銀 | mg/ｌ |  |  | 不検出 | 昭和46. 環告第59号付表3及び昭和49.環告第64号付表 3 |  |
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | mg/ｌ |  |  | 不検出 | 昭和46. 環告第59号付表4 |  |
|  | ジクロロメタン | mg/ｌ |  |  | 0.02 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2、 5.3.2 |  |
|  | 四 塩 化 炭 素 | mg/ｌ |  |  | 0.002 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2､ 5.3.1､ 5.4.1、 5.5 |  |
|  | クロロエチレン | mg/ｌ |  |  | 0.002 | 平成9.環告第10号付表 |  |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/ｌ |  |  | 0.004 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2､ 5.3.1、 5.3.2 |  |
|  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ｌ |  |  | 0.1 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2、 5.3.2 |  |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ｌ |  |  | 0.04 | シス体 日本産業規格 K0125 5.1、5.2、5.3.2 トランス体 日本産業規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1 |  |
|  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/ｌ |  |  | 1 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2､ 5.3.1､ 5.4.1、 5.5 |  |
|  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/ｌ |  |  | 0.006 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2､ 5.3.1､ 5.4.1、 5.5 |  |
|  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ｌ |  |  | 0.03 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2､ 5.3.1､ 5.4.1、 5.5 |  |
|  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ｌ |  |  | 0.01 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2､ 5.3.1､ 5.4.1、 5.5 |  |
|  | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/ｌ |  |  | 0.002 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2、 5.3.1 |  |
|  | チウラム | mg/ｌ |  |  | 0.006 | 昭和46. 環告第59号付表 5 |  |
|  | シ マ ジ ン | mg/ｌ |  |  | 0.003 | 昭和46. 環告第59号付表 6第 1、第 2 |  |
|  | チオベンカルブ | mg/ｌ |  |  | 0.02 | 昭和46. 環告第59号付表 6第 1、第 2 |  |
|  | ベンゼン | mg/ｌ |  |  | 0.01 | 日本産業規格 K0125 5.1､ 5.2、 5.3.2 |  |
|  | セ レ ン | mg/ｌ |  |  | 0.01 | 日本産業規格 K0102 67.2、67.3、67.4 |  |
|  | ふ っ 素 | mg/ｌ |  |  | 0.8 | 日本産業規格 K0102 34.1、34.4、昭和46. 環告第59号付表7 |  |
|  | ほ う 素 | mg/ｌ |  |  | 1 | 日本産業規格 K0102 47.1、47.3、47.4 |  |
|  | 1,4-ジオキサン | mg/ｌ |  |  | 0.05 | 昭和46. 環告第59号付表8 |  |
|  | 農用地 田に限る | ひ 砒 素 | mg/kg |  |  | 15 | 昭和50. 総令第31号第１条第３項及び第２条 | 含 有 |  |
|  | 銅 | mg/kg |  |  | 125 | 昭和47. 総令第66号第１条第３項及び第２条 | 試 験 |  |
| 検体の性状 | 形 状 |  | 色 |  | におい |  |  |
|  | 備考 | 発生場所： 工事名： 発生事業者名： 軽量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該行程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地： |  |