## 表紙
浦安市千鳥学校給食センター維持管理運営等事業
募集要項様式集
（Excel版）
令和７年８月22日
浦安市

## 様式１-１質問書(第１回)
（様式１-１）
令和 年 月 日
募集要項等に関する質問書（第１回）
（宛先）浦安市長 内田 悦嗣
[5 empty] | 質問者 | 商号又は名称
所 在 地
所 属
担当者氏名
電 話
FAX
E-mail
浦安市千鳥学校給食センター維持管理運営等事業の募集要項等に関して、次の質問がありますので提出します。
№ | 対象 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問
例1 | 募集要項 | 5 | 第３ | ４ | エ(ｱ) | 業務範囲 | ********
例2 | 要求水準書 | 6 | 第１ | ５ | (2) | 事業方式 | ********
１
２
※質問は簡潔に取りまとめて記載すること。

## 様式１-２質問書(第２回)
（様式１-２）
令和 年 月 日
募集要項等に関する質問書（第２回）
（宛先）浦安市長 内田 悦嗣
[5 empty] | 質問者 | 商号又は名称
所 在 地
所 属
担当者氏名
電 話
FAX
E-mail
浦安市千鳥学校給食センター維持管理運営等事業の募集要項等に関して、次の質問がありますので提出します。
№ | 対象 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問
例1 | 募集要項 | 5 | 第３ | ４ | エ(ｱ) | 業務範囲 | ********
例2 | 要求水準書 | 6 | 第１ | ５ | (2) | 事業方式 | ********
１
２
※質問は簡潔に取りまとめて記載すること。

## 様式15-６改修・更新業務費内訳書
（様式15-６）
改修・更新業務費内訳書
１．項目・区分は変更しないこと。記載内容を基本として適宜追加すること。
（単位：円）
項目 | 工期 | 区分 | 金額 （消費税及び地方消費税を除く） | 消費税及び 地方消費税 | 合計
第１期工事 | 事業契約締結日翌日～令和10年３月31日 | 元本 |  |  | 0
|  | 利息 |  | － | 0
第２期工事 | 令和10年４月１日～令和11年３月31日 | 元本 |  |  | 0
|  | 利息 |  | － | 0
第３期工事 | 令和11年４月１日～令和12年３月31日 | 元本 |  |  | 0
|  | 利息 |  | － | 0
第４期工事 | 令和12年４月１日～令和13年３月31日 | 元本 |  |  | 0
|  | 利息 |  | － | 0
第５期工事 | 令和13年４月１日～令和14年３月31日 | 元本 |  |  | 0
|  | 利息 |  | － | 0
第６期工事 | 令和14年４月１日～令和15年３月31日 | 元本 |  |  | 0
|  | 利息 |  | － | 0
合計 （改修・更新業務費用） |  |  | 0 | 0 | 0
※ 円単位で記載すること。
※ 記入欄の過不足に応じて適宜改定すること。
※ 実施する工事金額を記載すること。

## 様式15-７改修・更新業務費（工種別）内訳表
（様式15-７）
改修・更新業務費（工種別）内訳表
（単位：円）
区分 | 対象施設 | 工種番号 | 工種 | 第１期工事 | 第２期工事 | 第３期工事 | 第４期工事 | 第５期工事 | 第６期工事 | 合計
設計 | 第一・第二・第三調理場 | 設計－1 | 設計業務 | [6 empty] | 0
工事監理 | 第一・第二・第三調理場 | 工事監理－1 | 工事監理業務 | [6 empty] | 0
1.期初改修 | 1-1 第一・第二調理場 | 建築－1 | 検収室へのエアカーテン設置工事 | [6 empty] | 0
|  | 電気－1 | 照明のLED化工事 | [6 empty] | 0
|  | 電気－2 | 食品庫への照明スイッチの増設工事 | [6 empty] | 0
|  | 機械－1 | 揚げ物室の空調・換気環境の改善工事 | [6 empty] | 0
|  | 機械－2 | 冷凍庫・冷蔵庫の信頼性確保の為の室外機系統単独化工事 | [6 empty] | 0
|  | 機械－3 | 調理員更衣室空調換気設備導入工事 | [6 empty] | 0
|  | 機械－4 | 厨房除害設備の機能改善工事 | [6 empty] | 0
| 1-2 第三調理場 | 電気－1 | 照明のLED化工事 | [6 empty] | 0
2.期初更新 | 2-1 第一・第二調理場 | 建築－1 | 屋上露出アスファルト防水の更新 | [6 empty] | 0
|  | 建築－2 | ALC外壁の複層仕上塗材更新 | [6 empty] | 0
|  | 建築－3 | 外構 アスファルト舗装一部更新 | [6 empty] | 0
|  | 建築－4 | 外構 駐輪場屋根一部更新 | [6 empty] | 0
|  | 建築－5 | 外構 駐輪場擁壁一部更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－1 | 電話設備更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－2 | 自動火災報知機設備更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－3 | インターホン設備更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－4 | 監視カメラ装置更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－5 | 機械警備設備更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－1,2,3,4 | 空調・換気機器更新 | [6 empty] | 0
(空調機器、送風機、全熱交換器、集中コントローラー)
|  | 機械－5 | 中央管理システム更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－6,7 | ボイラー及びボイラー廻り蒸気配管更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－8,9,10 | 各種ポンプ更新 | [6 empty] | 0
(給水ポンプ、灌水用給水ポンプ、給湯ポンプ、排水ポンプ)
|  | 機械－11 | 熱交換器更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－12 | 膨張タンク更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－13 | 水槽(FRP製)更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－14 | 貯湯槽更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－15 | 水槽(ステンレス製)更新 | [6 empty] | 0
|  | 厨房－1 | 厨房機器更新 | [6 empty] | 0
2.期初更新 | 2-2 第三調理場 | 建築－1 | 館銘板一部更新 | [6 empty] | 0
|  | 建築－2 | ガードポール一部更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－1 | 自動火災報知機設備更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－2 | インターホン設備更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－3 | 監視カメラ装置更新 | [6 empty] | 0
|  | 電気－4 | 機械警備設備更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－1 | 空調・換気機器更新(送風機) | [6 empty] | 0
|  | 機械－2 | 中央管理システム更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－3,4,5,6 | 各種ポンプ更新 | [6 empty] | 0
(給水ポンプ、灌水用給水ポンプ、循環給湯ポンプ、排水ポンプ)
|  | 機械－7 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－8 | 給湯器(小型電気)更新 | [6 empty] | 0
|  | 機械－9 | 軟水装置更新 | [6 empty] | 0
|  | 厨房－1 | 厨房機器更新 | [6 empty] | 0
3．期初工事期間中に行うその他の主要な工事 | 3-1 第一・第二調理場 | 昇降機－1 | エレベーター更新工事 | [6 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 工種内訳表においては、複数工期にわたる工事の場合、各工期において完了箇所を明確に確認でき、当該部分の引渡しを可能とする完了分について、当該工期に改修・更新業務費用を記載すること。
※ 工種内訳表においては、利息分は含まず、改修・更新業務費用の元本だけを記載すること。
※ 円単位で記載すること。
※ 記入欄の過不足に応じて適宜改定すること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないで記載すること。

## 様式16-８運営業務費内訳書
（様式16-８）
運営業務費内訳書
（単位：円）
事 業 年 度 | [5 empty] | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 合計 | 算定根拠
食数（年度当たり想定） | [5 empty] | 1469000 | 2453000 | 2399000 | 2319000 | 2556000 | 2571000 | 2565000 | 2540000 | 2500000 | 2446000 | 2378000 | 2378000 | 991000 | 29565000
①業務開始前の引継業務 |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
②調理等業務 |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
③運搬・回送業務 |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
④洗浄・残滓等処理業務 |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
⑤配膳業務 |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
⑥運営備品の調達・管理業務（配送車含む） |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
⑦衛生管理業務 |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
⑧事業終了時の引継業務 |  | 固定料金 | 人件費（社員）
人件費（パート）
その他
|  | 変動料金 | 人件費（社員） | 単価
|  |  | 人件費（パート） | 単価
|  |  | その他 | 単価
小計
運営業務費合計 | [19 empty] | ―
⑨その他費用（ＳＰＣ管理費、保険料等） |  | 固定料金 | ●●
●●
|  | 変動料金 | ●● | 単価
|  |  | ●● | 単価
小計
合計（運営業務費＋その他費用）
※ | 費目ごとの物価変動の見直しを行うことを目的に、人件費（社員）、人件費（パート）、その他の費用に分けて計上すること。区分については、業務に必要な費用を適切に提案すること。
※ | その他費用には、運営業務費及び維持管理業務費に含められない費用について、維持管理運営期間中に発生する費用項目を追記し、その金額を計上すること。
※ | 変動費については、各項目ごとに１食あたりの単価を記載し、各年度の記載欄には各年度の食数を掛け合わせた数値を記載すること。なお、各項目の単価を足し合わせた金額は様式18-２-②の委託料Ｂ（変動費）の１食あたり単価に一致すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。ただし、本様式に掲げる項目については削除・変更しないこと。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。特に、様式18-２-①、様式18-２-②と整合が取れていること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式17-４維持管理計画（点検及び作業内容）
（様式17-４）
維持管理計画（点検及び作業内容）
要求水準書「資料３ （参考）点検及び作業実施内容」に示す点検回数を超える場合は、追記・修正する部分を赤字で記入すること。
項目 | 頻度 |  | 数量 |  | 備考
【第一・第二調理場】
《 維持管理業務 》
1.建築物保守管理業務
Ⅰ日常業務
・損傷、異音発見時の報告 | 施設稼働日
Ⅱ定期業務
・定期巡回点検 | 12 | 回/年 | 1 | 式
・簡易フロン点検
2.建築設備保守管理業務
Ⅰ日常業務
・損傷、異音発見時の報告 | 施設稼働日
Ⅱ-1定期業務(第一調理場)
(1)給気ファン点検
・片吸込シロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 7 | 台
・ストレートシロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 1 | 台
(2)排気ファン
・片吸込シロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 8 | 台
・ルーフファン点検 | 1 | 回/年 | 6 | 台
・ストレートシロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 17 | 台
・ラインファン | 1 | 回/年 | 11 | 台
・天井扇点検 | 3 | 回/年 | 3 | 台
(3)給気用フィルターユニット点検 | 1 | 回/年 | 11 | 台
(4)排気用フィルターユニット点検 | 1 | 回/年 | 2 | 台
(5)定風量装置点検 | 1 | 回/年 | 10 | 台
(6)全熱交換機点検
・カセット型 | 3 | 回/年 | 3 | 台
・天井隠蔽型 | 3 | 回/年 | 4 | 台
(7)空冷ヒートポンプ
・カセット型 | 2 | 回/年 | 5 | 組
・床置き型 | 2 | 回/年 | 5 | 組
・中温型パッケージエアコン | 2 | 回/年 | 2 | 組
(8)空冷ヒーポンマルチエアコン点検
・室外機 | 2 | 回/年 | 3 | 台
・室内機 | 2 | 回/年 | 25 | 台
Ⅱ-2定期業務(第二調理場)
(1)給気ファン点検
・片吸込シロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 5 | 台
・ストレートシロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 1 | 台
(2)排気ファン
・片吸込シロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 6 | 台
・ルーフファン点検 | 1 | 回/年 | 6 | 台
・ストレートシロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 13 | 台
・ラインファン | 1 | 回/年 | 10 | 台
・天井扇点検 | 3 | 回/年 | 1 | 台
(3)給気用フィルターユニット点検 | 1 | 回/年 | 9 | 台
(4)排気用フィルターユニット点検 | 1 | 回/年 | 2 | 台
(5)定風量装置点検 | 1 | 回/年 | 10 | 台
(6)全熱交換機点検
・カセット型 | 3 | 回/年 | 1 | 台
・天井隠蔽型 | 3 | 回/年 | 3 | 台
(7)空冷ヒートポンプ
・カセット型 | 2 | 回/年 | 4 | 組
・床置き型 | 2 | 回/年 | 5 | 組
・中温型PAC | 2 | 回/年 | 2 | 組
(8)空冷ヒーポンマルチエアコン点検
・室外機 | 2 | 回/年 | 2 | 台
・室内機 | 2 | 回/年 | 21 | 台
Ⅱ-3定期業務(A・第二調理場)
(1)塩素滅菌装置点検 | 1 | 回/年 | 1 | 台
(2)熱交換器点検 | 1 | 回/年 | 2 | 台
(3)給油一次ポンプ点検 | 1 | 回/年 | 4 | 台
(4)給油循環ポンプ点検 | 1 | 回/年 | 4 | 台
(5)湧水排水ポンプ点検 | 1 | 回/年 | 4 | 組
(6)還水槽点検 | 1 | 回/2年 | 2 | 台
(7)エアシャワー点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(8)消防設備点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(9)昇降機点検 | 12 | 回/年 | 1 | 式 | リモート点検(毎月)・有人点検(5･8･11･2月)
(10)小荷物専用昇降機点検 | 6 | 回/年 | 1 | 式
(11)シャッター点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(12)自動ドア点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(13)受変電設備月次点検 | 11 | 回/年 | 1 | 式
(14)受変電設備年次点検 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(15)中央監視盤点検 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(16)建築設備定期検査 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(17)照明器具の照度測定
・第一調理場照明器具 | 2 | 回/年 | 1 | 式
・第二調理場照明器具 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(18)空気環境測定 | 6 | 回/年 | 1 | 式
(19)小型貫流ボイラー保守点検
・日常点検 | 給食実施日毎
・定期点検(フルメンテ契約) | 3 | 回/年 | 4 | 基
・軟水装置(陽イオン樹脂交換) |  | 適宜 |  | 適宜
・エコソルト(軟水用専用塩) |  | 適宜 |  | 適宜
・ボイラー用薬注薬品 |  | 適宜 |  | 適宜
3.外構等保守管理業務
Ⅰ日常的業務
・汚れ、損傷、異音発見時の | 施設稼働日
報告業務
Ⅱ定期的業務
(1)厨房排水用処理施設管理
・維持管理巡回点検 |  | 適宜 | 1 | 式
(2)受水槽清掃(84㎡) | 1 | 回/年 | 1 | 基
・加圧給水ポンプ点検 | 1 | 回/年 | 2 | 基
・加圧給水ポンプ点検(散水用) | 1 | 回/年 | 1 | 基
・簡易専用水道検査 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(3)植栽管理業務
・剪定 | 2 | 回/年 | 1 | 式
・薬剤散布 | 2 | 回/年 | 1 | 式
・施肥 | 1 | 回/年 | 1 | 式
・草刈 |  | 適宜 | 1 | 式
・外周排水溝清掃 |  | 適宜 | 1 | 式
・散水 |  | 適宜 | 1 | 式
4.調理設備保守管理業務
Ⅰ日常業務
・調理設備日常点検、保守管理 | 給食実施日毎
Ⅱ定期的業務
(1)定期点検① | 1 | 回/年
＜検収室／食品庫／計量室＞
ピーラー |  |  | 4 | 台
検食用冷凍庫 |  |  | 2 | 台
缶切機 |  |  | 2 | 台
＜野菜・果物下処理室＞
プレハブ冷蔵室 |  |  | 2 | 室
プレハブ冷凍室 |  |  | 2 | 室
器具消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
パススルー冷蔵庫 |  |  | 2 | 台
＜割卵室／肉・魚・卵下処理室＞
プレハブ冷蔵室 |  |  | 2 | 室
プレハブ冷凍室 |  |  | 2 | 室
割卵機 |  |  | 2 | 台
パススルー冷蔵庫 |  |  | 2 | 台
器具消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
＜調理室／特別調理室／器具洗浄室＞
ドライ用移動式フードスライサー |  |  | 4 | 台
高速度ミキサー |  |  | 4 | 台
フードカッター |  |  | 2 | 台
ドライ用移動式サイノ目切機 |  |  | 4 | 台
蒸気回転釜 |  |  | 12 | 台
蒸気式グランドケトル |  |  | 4 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
器具消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
検食用冷凍庫 |  |  | 2 | 台
冷凍冷蔵庫 |  |  | 2 | 台
包丁まな板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
食器消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
電気レンジ |  |  | 2 | 台
電気テーブル |  |  | 2 | 台
電気式フライヤー |  |  | 2 | 台
移動式野菜切機 |  |  | 2 | 台
＜蒸物・焼物・揚物調理室＞
スチームコンベクションオーブン |  |  | 10 | 台
連続式揚物機 |  |  | 2 | 台
油切コンベヤ |  |  | 2 | 台
食用油濾過機 |  |  | 2 | 台
＜和え物室＞
パススルー真空冷却機 |  |  | 2 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
高速度ミキサー |  |  | 2 | 台
和え物用回転釜 |  |  | 4 | 台
プレハブチルド室 |  |  | 2 | 室
＜消毒室／洗浄室／残滓室＞
食缶・コンテナー消毒室 |  |  | 2 | 台
残滓計量コンベア |  |  | 2 | 台
減容機 |  |  | 2 | 台
食缶下洗機 |  |  | 2 | 台
食缶洗浄機 |  |  | 2 | 台
コンテナー洗浄機 |  |  | 2 | 台
自動食器浸漬槽 |  |  | 2 | 台
食器・トレーシステム洗浄機 |  |  | 2 | 台
コンプレッサー |  |  | 4 | 台
エプロン・白衣・靴殺菌庫 |  |  | 8 | 台
掃除機 |  |  | 6 | 台
温度管理システム |  |  | 2 | 式
(2)定期点検② | 2 | 回/年
＜検収室／食品庫／計量室＞
ピーラー |  |  | 4 | 台
検食用冷凍庫 |  |  | 2 | 台
缶切機 |  |  | 2 | 台
＜野菜・果物下処理室＞
プレハブ冷蔵室 |  |  | 2 | 室
プレハブ冷凍室 |  |  | 2 | 室
器具消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
パススルー冷蔵庫 |  |  | 2 | 台
＜割卵室／肉・魚・卵下処理室＞
プレハブ冷蔵室 |  |  | 2 | 室
プレハブ冷凍室 |  |  | 2 | 室
割卵機 |  |  | 2 | 台
パススルー冷蔵庫 |  |  | 2 | 台
器具消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
＜調理室／特別調理室／器具洗浄室＞
ドライ用移動式フードスライサー |  |  | 4 | 台
高速度ミキサー |  |  | 4 | 台
フードカッター |  |  | 2 | 台
ドライ用移動式サイノ目切機 |  |  | 4 | 台
蒸気回転釜 |  |  | 12 | 台
蒸気式グランドケトル |  |  | 4 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
器具消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
検食用冷凍庫 |  |  | 2 | 台
冷凍冷蔵庫 |  |  | 2 | 台
包丁まな板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
食器消毒保管庫 |  |  | 2 | 台
電気レンジ |  |  | 2 | 台
電気テーブル |  |  | 2 | 台
電気式フライヤー |  |  | 2 | 台
移動式野菜切機 |  |  | 2 | 台
＜蒸物・焼物・揚物調理室＞
スチームコンベクションオーブン |  |  | 10 | 台
連続式揚物機 |  |  | 2 | 台
油切コンベヤ |  |  | 2 | 台
食用油濾過機 |  |  | 2 | 台
＜和え物室＞
パススルー真空冷却機 |  |  | 2 | 台
包丁俎板殺菌庫 |  |  | 2 | 台
高速度ミキサー |  |  | 2 | 台
和え物用回転釜 |  |  | 4 | 台
プレハブチルド室 |  |  | 2 | 室
＜消毒室／洗浄室／残滓室＞
食缶・コンテナー消毒室 |  |  | 2 | 台
残滓計量コンベア |  |  | 2 | 台
減容機 |  |  | 2 | 台
食缶下洗機 |  |  | 2 | 台
食缶洗浄機 |  |  | 2 | 台
コンテナー洗浄機 |  |  | 2 | 台
自動食器浸漬槽 |  |  | 2 | 台
食器・トレーシステム洗浄機 |  |  | 2 | 台
コンプレッサー |  |  | 4 | 台
エプロン・白衣・靴殺菌庫 |  |  | 8 | 台
掃除機 |  |  | 6 | 台
温度管理システム |  |  | 2 | 式
(3)調理設備の緊急時メンテナンス | 必要時
(4)定期点検又は緊急時メンテナンス | 適宜
に伴う管理調整(部品交換等)
5.清掃業務
Ⅰ日常業務
(1)給食エリア
・日常清掃 | 給食実施日 |  | 1 | 式
・塩素殺菌 | 1 | 回/週 | 1 | 式
・カビ集落の目視確認 | 給食実施日 |  | 1 | 式
・棚・頭上構造物の塵埃除去 | 1 | 回/週 | 1 | 式
・エアシャワー | 給食実施日 |  | 1 | 式
(2)事務エリア・共用エリア
・日常清掃 | 施設稼働日 |  | 1 | 式
・棚・頭上構造物の塵埃除去 | 1 | 回/週 | 1 | 式
(3)外構
・外構等日常清掃 | 随時 |  | 1 | 式
Ⅱ定期業務
(1)床(事務・共用エリアのみ) | 1～2 | 回/年 | 1 | 式
(2)窓枠・窓ガラス清掃 | 1 | 回/月 | 1 | 式
(3)棚・頭上構造物の塵埃除去 | 適宜 |  | 1 | 式
(4)エアシャワー | 2 | 回/年 | 1 | 式
(5)全熱交換機フィルター清掃
・第一調理場全熱交換器フィルター | 2 | 回/年 | 7 | 台
・第二調理場全熱交換器フィルター | 2 | 回/年 | 4 | 台
(6)空冷HPフィルター清掃(第一調理場)
・カセット型室内機 | 2 | 回/年 | 5 | 組
・床置き型室内機 | 2 | 回/年 | 5 | 組
・中温型PAC室内機 | 2 | 回/年 | 2 | 組
(7)空冷HPフィルター清掃(第二調理場)
・カセット型室内機 | 2 | 回/年 | 4 | 組
・床置き型室内機 | 2 | 回/年 | 5 | 組
・中温型PAC室内機 | 2 | 回/年 | 2 | 組
(8)空冷HPマルチフィルター清掃
・第一調理場室内機 | 2 | 回/年 | 25 | 台
・第二調理場室内機 | 2 | 回/年 | 21 | 台
(9)フィルターユニット
・給気用プレフィルター清掃(第一調理場) | 2 | 回/年 | 11 | 台
・排気用プレフィルター清掃(第一調理場) | 1 | 回/5年 | 2 | 台
・給気用プレフィルター清掃(第二調理場) | 2 | 回/年 | 9 | 台
・排気用プレフィルター清掃(第二調理場) | 1 | 回/5年 | 2 | 台
(10)グリストラップ点検清掃 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(11)厨房換気フード清掃 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(12)厨房換気ダクト清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(13)ウエザーカバー清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(14)厨房給排気ファン点検、清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(15)衛生害虫防除 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(16)衛生害虫調査・点検 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(17)飲料水水質検査 | 2 | 回/年 | 1 | 検体
(18)飲料水水質検査(トリハロ) | 1 | 回/年 | 1 | 検体
(19)湧水排水槽点検 | 1 | 回/3年 | 4 | 組
(20)貯湯槽清掃(3000㍑) | 1 | 回/年 | 2 | 基
(21)膨張タンク点検 | 1 | 回/年 | 2 | 基
(22)ガソリントラップ点検、清掃 | 1 | 回/3年 | 2 | 基
(23)空調機フィン清掃
・室内機フィン洗浄 | 1 | 回/4年 | 79 | 台
・室外機フィン洗浄 | 2 | 回/年 | 28 | 台
(24)給排気口清掃 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(25)煤煙測定 | 2 | 回/年 | 2 | 基
(26)排水管洗浄 | 1 | 回/年 | 1 | 式
6.警備業務
・機械警備業務 |  | 常時 |  |  | 遠隔監視
【第三調理場】
《 維持管理業務 》
1.建築物保守管理業務
Ⅰ日常業務
・損傷、異音発見時の報告 | 施設稼働日
Ⅱ定期業務
・定期巡回点検 | 12 | 回/年 | 1 | 式
2.建築設備保守管理業務
Ⅰ日常業務
・損傷、異音発見時の報告 | 施設稼働日
Ⅱ-１定期業務（空調）
(1)給気ファン点検
・片吸込シロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 11 | 台
・ストレートシロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 13 | 台
(2)排気ファン
・片吸込シロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 6 | 台
・ルーフファン点検 | 1 | 回/年 | 1 | 台
・ストレートシロッコファン点検 | 1 | 回/年 | 10 | 台
・天井扇点検 | 3 | 回/年 | 10 | 台
(3)給気用フィルターユニット点検 | 1 | 回/年 | 1 | 台
(4)排気用フィルターユニット点検 | 1 | 回/年 | 1 | 台
(5)全熱交換機点検
・カセット型 | 3 | 回/年 | 2 | 台
・天井隠蔽型 | 3 | 回/年 | 4 | 台
(6)空冷ヒートポンプ
・カセット型 | 2 | 回/年 | 2 | 組
・床置き型 | 2 | 回/年 | 3 | 組
・中温型パッケージエアコン | 2 | 回/年 | 1 | 組
(7)空冷ヒーポンマルチエアコン点検
・室内機 | 2 | 回/年 | 34 | 台
・室外機 | 2 | 回/年 | 5 | 台
Ⅱ-３定期業務（空調）
(1)塩素滅菌装置点検 | 1 | 回/年 | 1 | 台
(2)湧水排水ポンプ点検 | 1 | 回/年 | 1 | 組
(3)エアシャワー点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(4)消防設備点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(5)昇降機点検 | 12 | 回/年 | 1 | 式
昇降機点検（定期点検） | 4 | 回/年 | 1 | 式
(6)小荷物専用昇降機点検 | 6 | 回/年 | 1 | 式
(7)シャッター点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(8)自動ドア点検 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(9)受変電設備月次点検 | 11 | 回/年 | 1 | 式
(10)受変電設備年次点検 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(11)中央監視盤点検 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(12)建築設備定期検査 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(13)照明器具の照度測定 | 2 | 回/年 | 1 | 式
(14)空気環境測定 | 6 | 回/年 | 1 | 式
3.外構等保守管理業務
Ⅰ日常的業務
・汚れ、損傷、異音発見時の | 施設稼働日
報告業務
Ⅱ定期的業務
(1)厨房排水用処理施設管理
・維持管理巡回点検 |  | 適宜 | 1 | 式
(2)受水槽清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 基
・加圧給水ポンプ点検 | 1 | 回/年 | 1 | 基
・加圧給水ポンプ点検（散水用） | 1 | 回/年 | 1 | 基
・簡易専用水道検査 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(3)植栽管理業務
・剪定 | 2 | 回/年 | 1 | 式
・除草 | 3 | 回/年 | 1 | 式
・薬剤散布 | 2 | 回/年 | 1 | 式
・施肥 | 1 | 回/年 | 1 | 式
・草刈 |  | 適宜 | 1 | 式
・外周排水溝清掃 |  | 適宜 | 1 | 式
・散水 |  | 適宜 | 1 | 式
4.調理設備保守管理業務
Ⅰ日常業務
・調理設備日常点検、保守管理 | 給食実施日毎
Ⅱ定期的業務
(1)定期点検① | 1 | 回/年
電気抵抗、ハンドルラッチ等
扉パッキン、電気抵抗、フィルター、
作動、サーモ、ファン
(2)定期点検② | 2 | 回/年
作動チェック
(3)調理設備の緊急時メンテナンス | 必要時
(4)定期点検又は緊急時メンテナンス | 適宜
に伴う管理調整（部品交換等）
5.清掃業務
Ⅰ日常業務
(1)給食エリア
・日常清掃 | 給食実施日 |  | 1 | 式
･塩素殺菌 | 1 | 回/週 | 1 | 式
･カビ集落の目視確認 | 給食実施日 |  | 1 | 式
・棚・頭上構造物の塵埃除去 | 1 | 回/週 | 1 | 式
・エアシャワー | 給食実施日 |  | 1 | 式
(2)事務エリア・共用エリア
・日常清掃 | 施設稼働日 |  | 1 | 式
・棚・頭上構造物の塵埃除去 | 1 | 回/週 | 1 | 式
(3)外構
・外構等日常清掃 | 随時 |  | 1 | 式
Ⅱ定期業務
(1)床（事務・共用エリアのみ） | 1～2 | 回/年 | 1 | 式
(2)窓枠・窓ガラス清掃 | 1 | 回/月 | 1 | 式
(3)棚・頭上構造物の塵埃除去 | 適宜 |  | 1 | 式
(4)エアシャワー | 2 | 回/年 | 1 | 式
(5)全熱交換機フィルター清掃 | 2 | 回/年 | 6 | 台
(6)空冷HPフィルター清掃
・カセット型室内機 | 3 | 回/年 | 2 | 組
・床置き型室内機 | 3 | 回/年 | 3 | 組
・中温型PAC室内機 | 3 | 回/年 | 1 | 組
(7)空冷HPマルチフィルター清掃 | 3 | 回/年 | 34 | 台
(8)フィルターユニット
・給気用プレフィルター清掃 | 3 | 回/年 | 1 | 台
・排気用プレフィルター清掃 | 1 | 回/5年 | 1 | 台
(9)グリストラップ点検清掃 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(10)厨房換気フード清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(11)厨房換気ダクト清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(12)ウエザーカバー清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(13)厨房給排気ファン点検、清掃 | 1 | 回/年 | 1 | 式
(14)衛生害虫防除 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(15)衛生害虫調査・点検 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(16)飲料水水質検査 | 2 | 回/年 | 1 | 検体
(17)飲料水水質検査(トリハロ) | 1 | 回/年 | 1 | 検体
(18)湧水排水槽点検 | 1 | 回/3年 | 1 | 組
(19)ガソリントラップ点検、清掃 | 1 | 回/3年 | 1 | 基
(20)空調機フィン清掃
・室内機フィン洗浄 | 1 | 回/4年 | 34 | 台
・室外機フィン洗浄 | 2 | 回/年 | 5 | 台
(21)給排気口清掃 | 3 | 回/年 | 1 | 式
(22)排水管洗浄 | 1 | 回/年 | 1 | 式
6.警備業務
・機械警備業務 |  | 常時
7.給湯器保守管理業務
・エコキュート７台・貯湯槽・外側配管 | 12 | 回/年 | 7 | 台
・貯湯槽清掃 年次点検 | 1 | 回/年 | 1 | 式

## 様式17-６維持管理業務費内訳書
（様式17-６）
維持管理業務費内訳書
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 合計 | 算定根拠
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
①業務開始前の引継業務 |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
②建築物保守管理業務（建築物の修繕業務を含む） |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0 | （内訳：修繕費を除く保守管理費 ●円，修繕費 ▲円）
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
③建築設備保守管理業務（建築設備の修繕業務を含む） |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0 | （内訳：修繕費を除く保守管理費 ●円，修繕費 ▲円）
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
④外構等保守管理業務（外構等の修繕業務を含む） |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0 | （内訳：修繕費を除く保守管理費 ●円，修繕費 ▲円）
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
⑤調理設備保守管理業務（調理設備の修繕業務を含む） |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0 | （内訳：修繕費を除く保守管理費 ●円，修繕費 ▲円）
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
⑥清掃業務 |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
⑦警備業務 |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
⑧植栽管理業務 |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0
|  | 人件費_社員 | [13 empty] | 0
⑨事業終了時の引継業務 |  | 人件費_パート | [13 empty] | 0
|  | その他 | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0
|  | 人件費_社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
維持管理業務費 合計 |  | 人件費_パート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 保険１ | [13 empty] | 0
|  | 保険２ | [13 empty] | 0
⑩保険料 |  | 保険３ | [13 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0
0
⑪その他費用 | [15 empty] | 0
|  | 小計 | [13 empty] | 0
合計 （維持管理業務費＋その他費用） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ | その他費用には、運営費及び維持管理費に含められない費用について、維持管理運営期間中に発生する費用項目を追記し、その金額を計上すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。ただし、本様式に掲げる項目については削除・変更しないこと。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。特に、様式18-２-①、様式18-２-②と整合が取れていること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。（合計（維持管理業務費＋その他費用）（契約希望金額）を除く。）また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式18-２-①委託料Ａ
（様式18-２-①）
①委託料Ａ（固定料金）内訳書
■ | 委託料Ａ（固定料金） | [5 empty] | （単位：円）
区分 |  | 四半期 | 年間 | 事業期間合計 （12年） |  | 算定根拠
|  | （円/四半期） | （円/年）
運営業務費（人件費_社員） |  |  |  |  | 円 | 様式16-８の運営業務費の固定料金（人件費_社員）合計参照
運営業務費（人件費_パート） |  |  |  |  | 円 | 様式16-８の運営業務費の固定料金（人件費_パート）合計参照
運営業務費（固定料金_その他） |  |  |  |  | 円 | 様式16-８の運営業務費の固定料金（その他）合計参照
維持管理業務費（人件費_社員） |  |  |  |  | 円 | 様式17-６の維持管理業務費（人件費_社員）合計参照
維持管理業務費（人件費_パート） |  |  |  |  | 円 | 様式17-６の維持管理業務費（人件費_パート）合計参照
維持管理業務費（固定料金_その他） |  |  |  |  | 円 | 様式17-６の維持管理業務費（その他）合計参照
その他費用（ＳＰＣ管理費等） |  |  |  |  | 円 | 様式16-８運営業務費のその他費用小計参照
・・・ |  |  |  |  | 円
合計 （消費税及び地方消費税を除く） |  | 0 | 0 | 0 | 円
合計 （消費税及び地方消費税を含む） |  | 0 | 0 | 0 | 円
※ | 運営業務費について、物価変動の見直しを行うことを目的に、人件費（社員）、人件費（パート）、その他の費用に分けて計上すること。区分については、適宜判断の上で、提案すること。
※ | Ａ４判横型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。特に、様式16-８、様式17-６、様式18-２-②との整合に留意すること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式18-２-②委託料Ｂ
（様式18-２-②）
②委託料Ｂ（変動料金）内訳書
■ | 委託料Ｂ（変動料金） | [15 empty] | （単位：円）
区分 |  |  | 運営期間 | [12 empty] | 事業期間合計 （12年） | 算定根拠
|  |  | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度
食数（想定） |  |  | 1469000 | 2453000 | 2399000 | 2319000 | 2556000 | 2571000 | 2565000 | 2540000 | 2500000 | 2446000 | 2378000 | 2378000 | 991000 | 29565000
変動料金 （人件費_社員） |  | １食あたり単価 | [14 empty] | 様式16-８の運営業務費の変動料金（人件費_社員）合計参照
変動料金 （人件費_パート） | [16 empty] | 様式16-８の運営業務費の変動料金（人件費_パート）合計参照
変動料金 （その他） | [16 empty] | 様式16-８の運営業務費の変動料金（その他）合計参照
合計 （消費税及び地方消費税を除く）
合計 （消費税及び地方消費税を含む）
※ | 運営業務費について、物価変動の見直しを行うことを目的に、人件費（社員）、人件費（パート）、その他の費用に分けて計上すること。区分については、適宜判断の上で、提案すること。
※ | Ａ3判横型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。特に、様式16-８、様式17-６、様式18-２-①との整合に留意すること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式18-２-③長期収支計画
（様式18-２-③）
長期収支計画
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 事業期間累計
損 益 計 算 書 | 営業収入
割賦料
委託料
委託料Ａ（固定料金）
委託料Ｂ（変動料金）
営業費用
改修・更新業務費用
運営・維持管理業務費用
運営業務費用
維持管理業務費用
その他費用
公租公課
営業損益
営業外収入
営業外費用
営業外損益
当期利益（税引前）
税務調整
課税損益
法人税等
（うち法人市民税＝市税）
当期利益（税引後）
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度
資金調達 | 出資金
借入金１
借入金２
借入金３
借入金４
残高 | 借入金残高
法定準備金残高
未処分金残高
評 価 指 標 | ＰＩＲＲ
ＥＩＲＲ
ＤＳＣＲ（各年）
ＬＬＣＲ
＜浦安市ライフサイクルコスト＞ | [16 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 合 計
ＳＰＣへの支払い総額
割賦料（契約希望金額）
委託料Ａ（契約希望金額）
委託料Ｂ（契約希望金額）
市税収（法人市民税）
※ 本様式外で算出根拠を記載したもの以外の項目については、余白に算出根拠を簡略に明記すること。
※ 提出の際の本様式の書式は原則Ａ３横書き（Ａ４版に折込）とする。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。（ＳＰＣへの支払い総額 割賦料（契約希望金額）、委託料Ａ・Ｂ（契約希望金額）を除く。）また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 金額は円単位とし、端数は切り捨てること。
※ 可能な範囲で詳細に記入し、項目の追加・削除・変更が必要な場合には適宜行うこと。
※ ＰＩＲＲは初期投資に対するフリーキャッシュフロー、ＥＩＲＲは出資金に対する配当の内部収益率とする。
※ ＥＩＲＲは出資金に対する配当の内部収益率とする。
※ ＤＳＣＲ＝（当該事業年度の元利返済前キャッシュフロー）/（当該事業年度の借入金元利返済額）としてください。
※ ＬＬＣＲ＝借入期間中の税引後金利支払前キャッシュフローの現在価値/借入金としてください。なお、現在価値換算の割引率は優先借入の加重平均としてください。（数値は小数点第3位を四捨五入すること）
※ 便宜上、市から事業者へ支払う対価の市のＬＣＣは市からの支払いまでの期間のズレを考慮せず、事業を実施した年度に計上すること。
※ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意すること。
※ ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式18-3-①付保する保険
様式18-３-①
付保する保険
【維持管理運営期間】
| 保険１ | 保険２ | 保険３
保険名称
保険契約者
被保険者
保険期間
保険料
保険金額 （てん補限度額）
免責金額
保険内容
特約条項
※ 募集要項等で付保を求めている保険についても記載し、要求している以上の内容については、文字に色を付けるなど目立たせる工夫をすること。
※ 付保する保険の数に応じて、適宜表を追加すること。